THÔNG BÁO
V/v: THAY ĐỔI VÍT ĐỊNH VỊ Ổ, PHÍCH CẮM BALS LOẠI 125A

Kính gửi Quý khách hàng, 
[bookmark: _GoBack]Công ty Điện Thiên Việt xin gửi thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi vít định vị cho ổ, phích cắm công nghiệp loại 125A của hãng Bals. 
	Vít định vị cũ
	Vít định vị mới
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-  Vít định vị rãnh 2xM10                       
	[image: ]

-  Vít định vị lục giác Allen 2xM10

	-  Thay đổi bao gồm các vít định vị L1, L2, L3, N và PE
-  Để tháo lắp vít định vị mới cần sử dụng bộ mở khóa lục giác số 5 (5mm)



Việc cải tiến mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm sau: 
· Điều khiển mô-men xoắn được tối ưu hóa
· Phổ biến cao hơn các công cụ lắp ráp thích hợp (phím allen số 5)
· Dễ dàng xử lý và ứng dụng mô-men xoắn của người dùng. 
· Hiệu suất điện và chất lượng của sản phẩm không bị ảnh hưởng. Mã hàng không thay đổi.

Hiện một số sản phẩm khi khách hàng mua trực tiếp từ Điện Thiên Việt có thể vẫn còn sử dụng vít định vị loại cũ. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn và được lưu tại kho Bals trước khi có sự thay đổi. 
Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm của Bals chính hãng, xuất xứ tại Đức. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
Hotline/Zalo: 0924 440 440
Email: kinhdoanh@thivico.com
www.thivico.com / www.dienthienviet.com
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